INDICE

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD	2

1.	DATOS GENERALES	2

1.1.	OBJETIVOS DEL PLAN DE CONTROL	2

1.2.	CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS	2

2.	CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	3

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO	5

PLAN DE OBRA	10

JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DB-SE C	11

ACTA DE REPLANTEO DE LAS OBRAS	12

PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

# DATOS GENERALES

## OBJETIVOS DEL PLAN DE CONTROL

Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

Antes del comienzo de la obra el Director de la Ejecución de la Obra realizará la planificación del control de calidad correspondiente a la obra objeto del presente proyecto, atendiendo a las características del mismo, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones de éste, y a las indicaciones del Director de Obra, además de a las especificaciones de la normativa de aplicación vigente. Todo ello contemplando los siguientes aspectos:

1.-	El control de recepción de productos, equipos y sistemas

2.-	El control de la ejecución de la obra

3.-	El control de la obra terminada

Para ello:

A)	El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

B)	El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y

C)	La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del control de calidad de la obra.

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el Director de la Ejecución de la Obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.

## CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección Facultativa. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo y adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Dirección Facultativa.

El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que aporte certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.

1.3.- CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS SUMINISTROS

Durante la obra se realizarán los siguientes controles:

Los suministradores entregarán al Constructor, quien los facilitará al Director de Ejecución de la Obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:

- 	Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

- 	El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.

- 	Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

1.2.- Control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:

- 	Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del capítulo 2 del CTE.

- 	Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.

El Director de la Ejecución de la Obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

1.3.- Control mediante ensayos

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la Dirección Facultativa.

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la Dirección Facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar.

# CONTROL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se deberá contar con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser puesto en conocimiento por el Director de Ejecución de la Obra cualquier resultado anómalo para adoptar las medidas pertinentes para su corrección.

Durante la construcción, el Director de la Ejecución de la Obra controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la Dirección Facultativa. En la recepción de la obra ejecutada se tendrán en cuenta las verificaciones que, en su caso, realicen las Entidades de Control de Calidad de la Edificación.

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5 del CTE.

En concreto, para:

2.1.-  LA EJECUCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN

Se llevará a cabo según el nivel de control NORMAL prescrito en la Instrucción EHE, debiéndose presentar su planificación previamente al comienzo de la obra.

2.2.- EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL

Se llevará a cabo según el nivel de control ESTADÍSTICO prescrito en la Instrucción EHE, debiéndose presentar su planificación previamente al comienzo de la obra.

2.3.- EL ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO

Dado que el acero deberá disponer de la Marca AENOR, se llevará a cabo el control prescrito en la Instrucción EHE para los productos que están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido.

2.4.- OTROS MATERIALES

El Director de la Ejecución de la Obra establecerá, de conformidad con el Director de la Obra, la relación de ensayos y el alcance del control preciso.

3.- CONTROL DE LA OBRA TERMINADA

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programadas en el Programa de Control y especificadas en el Pliego de Condiciones, así como aquéllas ordenadas por la Dirección Facultativa.

De la acreditación del control de recepción en obra, del control de ejecución y del control de recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la documentación de la obra ejecutada.

- Avilés, octubre de 2016

El Arquitecto:

- David J. Martínez González

NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

De acuerdo con lo dispuesto en el art. 1º A). Uno del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la redacción del presente proyecto de Edificación se han observado las siguientes Normas vigentes aplicables sobre construcción.

| ACTIVIDAD PROFESIONAL |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FUNCIONES |  |  |  |  |  |
| [] | Ley de Ordenación de la Edificación | Ley 38/99 | 05-11-99 | J.Est. | 06-11-99 |
| [] | Ley reguladora de los colegios profesionales. Modificación. Corrección de errores. | Ley 02/74 RDL 05/96 Res. 13887 | 13-02-74 07-06-96 | -- -- | 13-02-74 18-06-96 18-06-96 |
| [] | Arquitecto. Funciones. Corrección de errores. | D -- | 16-07-35 -- | M.Gobern. -- | 18-07-35 19-07-35 |
| [] | Tarifas de honorarios arquitectos. Modificación Derogación aspectos económicos RD 2512/77. | RD 2512/77 RD 2356 Ley 07/97 | 17-06-77 04-12-85 14-04-97 | M.Viv. -- -- | 30-09-77 -- 15-04-97 |
| [] | Aparejadores. Funciones. Corrección de errores. | D -- | 16-07-35 -- | -- -- | 18-07-35 19-07-35 |
| [] | Arquitectos técnicos. Facultades y competencias. | D 265/71 | 19-02-71 | M.Viv. | 20-02-71 |
| [] | Tarifas de honorarios de arquitectos técnicos y aparejadores. Derogación aspectos económicos RD 314/79 | RD 314/79 Ley 07/97 | 19-01-79 14-04-97 | MOPU -- | 24-02-79 15-04-97 |
| [] | Ley de atribuciones. Corrección de errores. Modificación parcial | Ley 12/86 -- Ley 33/92 | 01-04-86 -- 09-12-92 | J.Estado -- -- | 02-04-86 26-04-86 -- |
| [] | Funciones de contratistas y constructores. Corrección de errores. | D -- | 16-07-35 -- | M.Gobern. -- | 18-07-35 19-07-35 |
| [] | Responsabilidades de constructores. | Orden | 22-10-63 | -- | 16-11-63 |
| [] | Responsabilidad por productos defectuosos. | Ley 22/94 | 06-07-94 | -- | 07-07-94 |
| CODIGO TECNICO |  |  |  |  |  |
| PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA |  |  |  |  |  |
| [] | Código Técnico de la Edificación | RD 314/06 | 17-03-06 | M.Viv. | 28-03-06 |
|  | DB-HR Protección frente al ruido y Modificación del RD 314/2006 Modificación DBs aprobados por RD 314/2006 y modif. RD 1371/2007. Modificación del RD 1371/2008 y del RD 314/2006. Corrección de errores, RD 1371/2007. Corrección de errores, RD 314/2006. | RD 1371/07 O.Viv.984/09 RD 1675/08 -- -- | 19-10-07 15-04-09 17-10-08 -- -- | M.Viv. M.Viv. M.Viv. M.Viv. M.Viv. | 23-10-07 23-04-09 18-10-08 20-12-07 25-03-08 |
| [] | Normas sobre proyectos y dirección de obras. (Parcialmente derogada) Modificación D 462/71. | D 462/71 RD 129/85 | 11-03-71 23-01-85 | M.Viv. MOPU | 24-03-71 07-02-85 |
| [] | Normas sobre libro de ordenes y asistencias. Corrección de errores, Orden 09/06/71. Modificación, Orden 09/06/71. | Orden -- Orden | 09-06-71 14-06-71 17-07-71 | M.Viv. -- M.Viv. | 17-06-71 06-07-71 24-07-71 |
| [] | Cédula habitabilidad edificios nueva planta. Obligación, D 469/72. Modificación. Modificación. | D 469/72 RD 1829/78 RD 1320/79 RD 129/85 | 24-02-72 15-07-78 10-05-79 23-01-85 | M.Viv. M.Pres. MOPU MOPU | 06-03-72 03-08-78 07-06-79 07-02-85 |
| [] | Certificado final de dirección de obras. | Orden | 28-01-72 | M.Viv. | 10-02-72 |
| [] | Percepción de cantidades anticipadas en construcción de viviendas. | Ley 57/68 | 27/07/68 | J.Estado | 15/11/68 |
| [] | Información compraventa y arrendamiento viviendas. | RD 515/89 | 21-04-89 | M.San.C. | 17-05-89 |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS |  |  |  |  |  |
| [] | Norma de Calidad en la edificación. | D 64/90 | 12-07-90 | P.Ast. | 24-07-90 |
| [] | Instrucción complementaria ensayos supletorios estructuras hormigón. Corrección de errores, D 78/1998. | D 78/98 | 17-12-99 | P.Ast. | 15-01-99 04-03-99 |
| [] | Instrucción complementaria control de calidad producción y recepción de elementos prefabricados forjados unidirec. hormigón armado y pretensado. | Resolución | 12-04-99 | P.Ast. | 11-05-99 |
| [] | Estadística de edificación y vivienda. | Resolución | 19-02-90 | P.Ast. | 15-03-90 |
| SUPRESION DE BARRERAS |  |  |  |  |  |
| [] | Condiciones mínimas de accesibilidad en edificios. | RD 556/89 | 19-05-89 | MOPU | 23-05-89 |
| [] | Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. | RD 505/07 | 20-04-07 | M.Pres. | 11-05-07 |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS |  |  |  |  |  |
| [] | Ley de promoción de la accesibilidad y supresión barreras. | Ley 5/95 | 06-04-95 | P. Ast. | 19-04-95 |
| [] | Reglamento de la Ley de promoción de la accesibilidad y supresión barreras. | D 37/03 | 22-05-03 | P. Ast. | 11-06-03 |

| ESTRUCTURAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Acciones |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [] | NCSE-02. Norma de Construcción Sismorresistente. | RD 997/02 |  | 27-09-02 |  | Fomento | 11-10-02 |  |
| Hormigón |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [] | EHE 08. Instrucción del hormigón estructural. 2008 Corrección de errores | RD 1247/08 -- |  | 18-07-08 -- |  | M. Pres -- | 22-08-08 24-12-08 |  |
| PROTECCION |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eficiencia Energética |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [] | Procedimiento básico para certificación eficiencia energética edif. nueva const. Corrección de errores, RD 47/07 |  | RD 47/07 -- | 19-01-07 -- |  | Mviv/MITC M. Pres. | 31-01-07 17-11-07 |  |
| [] | Reglamento de eficiencia energética en las instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07. |  | RD 1890/08 | 14-11-08 |  | MITC | 19-11-08 |  |
| Incendios |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [] | Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. Corrección de errores, RD 1942/93. | RD 1942/93 -- |  | 05-11-93 -- |  | MIE -- | 14-12-93 06-11-81 |  |
| [] | Clasificación prod. construc. y elem. constructivos por reacción y resist. fuego | RD 312/05 |  |  | 18-03-05 | MICT/Fom. |  | 02-04-05 |
|  | Modificación | RD 110/08 |  |  | 01-02-08 | MICT/Fom. |  | 12-02-08 |
| Acústica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [] | NBE CA/88. Condiciones Acústicas de los edificios. (Derogada, de aplicación en régimen transitorio hasta el 24 de abril de 2009). | Orden |  | 29-09-88 |  | MOPU | 08-10-88 |  |
| [] | Ley del Ruido | Ley 37/03 |  | 17-11-03 |  | J.Est. | 18-11-03 |  |
|  | Reglamento por el que se desarrolla la ley 37/2003 | RD 1367/2007 |  | 19-10-07 |  | MMA y SC | 23-10-07 |  |
| TELECOMUNICACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ICT |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [] | Infraestructuras comunes de telecomunicación ICT | RD Ley 1/98 |  | 27-02-98 |  | J.Est. | 28-02-98 |  |
| [] | Reglamento regulador de las ICT | RD 401/03 |  | 04-04-03 |  | CTE | 14-05-03 |  |
| [] | Circular interpretativa del RD Ley 1/98 y RD 279/99 | -- |  | 20-04-99 |  | Fomento | -- |  |
| [] | Desarrollo del Reglamento regulador de las ICT | Orden 1296/03 |  | 14-05-03 |  | CTE | 27-05-03 |  |
| [] | Instrucción sobre personal facultativo competente en materia de telecom. | Resolución |  | 12-01-00 |  | S.Gral.C. | 09-02-00 |  |
| INSTALACIONES TERMICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [] | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios RITE-2007. Corrección de errores | RD 1027/2007 -- |  | 20-07-07 -- |  | M.Pres. -- | 29-08-07 28-02-08 |  |
| [] | Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios e ITE. Corrección de errores. Modificación y creación de la Comisión Asesora para las instalaciones térmicas | RD 1751/98 -- RD 1218/02 |  | 31-07-98 -- 22-11-02 |  | M.Pres. -- M.Pres | 05-08-98 29-10-98 03-12-02 |  |
| [] | Instalación de equipos de medida en instalaciones térmicas. | Orden |  | 25-06-84 |  | MIE | 04-07-84 |  |
| COMBUSTIBLES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gaseosos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [] | Reglamento técn. de distrib. y utiliz. de combustibles gaseosos e ICG 01 a 11 | RD 919/06 |  | 28-07-06 |  | MITC | 04-09-06 |  |
| [] | Instalación calderas gas, calefacción y/o ACS, P. útil > 70 kW. | UNE-60601 |  | 01-12-93 |  | AENOR | -- |  |
| Líquidos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [] | Modificación del reglamento e instrucción técnica complementaria MI-IP-03 Instalaciones de almacenamiento para su consumo en la propia instalación. | RD 1523/99 |  | 01-10-99 |  | MIE | 22-10-99 |  |
| ELECTRICIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [] | Reglamento electrotécnico para BT e inst. tecn. complement. ITC-BT-01 a 51 | RD 842/02 |  | 02-08-02 |  | MCYT | 18-09-02 |  |
| [] | Reglamento y Normas sobre acometidas eléctricas. Corrección de errores, RD 2949/82. Corrección de errores, RD 2949/82. | RD 2949/82 -- -- |  | 15-10-82 -- -- |  | MI -- -- | 12-11-82 4, 29-12-82 21-02-83 |  |
| [] | Autorización sistema instalación: Conductores aislados b/ canales protegidos. | Resolución |  | 18-01-88 |  | DGI.T. | 19-02-88 |  |
| [] | Exigencias de seguridad en materia eléctrica. Desarrolla y complementa el RD 7/88. | RD 7/88 Orden |  | 08-01-88 06-06-89 |  | MIE MIE | 14-01-88 21-06-89 |  |
| [] | Reglamento Centros Transformación: Instrucción Técnica MIE-RAT-14. Actualización MIE-RAT 13 y 14. Corrección de errores, Orden 27-11-87. Modificación | Orden Orden -- Orden |  | 06-07-84 27-11-87 -- 10-03-00 |  | MIE MIE -- MIE | 01-08-84 05-12-87 03-03-88 24-03-00 |  |
| [] | Reglamento sobre condiciones técn. y garantías de seg. en líneas eléctricas de alta tensión y sus ITC-LAT 01 a 09 | RD 223/08 |  | 15-02-08 |  | MITC | 19-03-08 |  |
| APARATOS ELEVADORES |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [] | Reglamento de aparatos de elevación y manutención (derog. parcial). | RD 2291/85 |  | 08-11-85 |  | MIE | 11-12-85 |  |
| [] | Disposiciones de aplicación de la Directiva Comunitaria 95/16/CEE | RD 1314/97 |  | 01-08-97 |  | MIE | 30-09-97 |  |
| [] | Disposiciones de aplicación de la Directiva Comunitaria 84/528/CEE | RD 474/88 |  | 30-03-88 |  | MIE | 20-05-88 |  |
| [] | Autorización de ascensores sin cuarto de máquinas | Resolución |  | 03-04-97 |  | DGTSI | 23-04-97 |  |
| [] | Autorización de ascensores con máquinas en foso | Resolución |  | 10-09-98 |  | DGTSI | 25-09-98 |  |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [] | Inspección y control de aparatos elevadores. | D. 79/88 |  | 23-06-88 |  | P.Ast. | 19-07-88 |  |

| PLIEGOS DE CONDICIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [] | Pliego Condiciones Técnicas Dir. Gral. Arquitectura 1960. (O. Oficiales). | Orden | 04-06-73 | M.Viv. | 13-26-06-73 |
| [] | RC-08 Instrucción para la Recepción de Cementos. | RD 956/08 | 06-06-08 | M.Pres. | 19-06-08 |
| [] | Pliego trabajos de topografía y geotécnia en obras oficiales. | Resolución | 22-03-79 | MEC | 31-07-79 |

| [] | Pliego Prescrip. Técnicas Tuberías de Abastecimiento Agua (O. Oficiales). | Orden | 28-07-74 |  | MOP |  | 02,03, 30-10-74 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [] | Pliego de Prescripciones Técnicas Tuberías de Saneamiento. (O. Oficiales). | Orden | 15-09-86 |  | MOPU |  | 23-09-86 |
| [] | RCA-92 Instruc. Recep. Cales en Obras Estabiliz. Suelos. (O. Oficiales). | Orden | 18-12-92 |  | MOPT |  | 26-12-92 |
| CONDICIONES RELATIVAS AL USO |  |  |  |  |  |  |  |
| VIVIENDA |  |  |  |  |  |  |  |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS |  |  |  |  |  |  |  |
| [] | Normas de Diseño en edificios destinados a viviendas | D. 39/98 | 25-06-98 |  | P.Ast. |  | 16-07-98 |
| [] | Libro de la Vivienda en el Principado de Asturias | D. 40/2007 | 19-04-07 |  | P.Ast. |  | 10-05-07 |
| [] | Libro del Edificio en el Principado de Asturias | D. 41/2007 | 19-04-07 |  | P.Ast. |  | 11-05-07 |
| VIVIENDA DE PROTECCION OFICIAL |  |  |  |  |  |  |  |
| [] | Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. | RD 2066/08 | 12-12-08 |  | M.Viv. |  | 24-12-08 |
| Nueva planta |  |  |  |  |  |  |  |
| [] | Legislación de Viviendas de Protección Oficial: Texto Refundido. | RD 2960/76 | 12-11-76 |  | M.Viv. |  | 28-12-76 |
| [] | Normas Técnicas de Diseño y Calidad. Sólo vigentes las de Calidad. Revisión, Orden 24-11-76. | Orden -- Orden | 24-11-76 -- 17-05-77 |  | M.Viv. -- M.Viv. |  | -- 17-12-76 14-06-77 |
| [] | Libro de Ordenes y Visitas en VPO. | Orden | 19-05-70 |  | M.Viv. |  | 26-05-70 |
| [] | Cédulas de calificación definitiva. Inspecciones previas. Modificación, Orden 19-12-73. Nueva instauración, Orden 19-12-73. Nueva modificación, Orden 19-12-73. Condiciones viviendas terminadas para ser VPO (modifica RD 2076/79). | Orden RD 2076/79 RD 3176/79 RD 1083/80 RD 1563/92 | 19-12-73 20-07-79 26-10-79 18-04-80 18-12-92 |  | -- MOPU MOPU -- MOPT |  | 22-12-73 05-09-79 10-03-80 -- 14-01-93 |
| [] | Modelo de placa de VPO. | Orden | 04-08-80 |  | MOPU |  | 11-09-80 |
| Rehabilitación |  |  |  |  |  |  |  |
| [] | Protección y Rehabilitación del Patrimonio Residencial Urbano. Corrección de errores, RD 2329/83. Desarrollo del D. vigente anterior. Condiciones de tramitación. | RD 2329/83 -- Orden Orden | 28-07-83 -- 24-11-82 21-11-83 |  | P.Gob. -- MOPU -- |  | 07-09-83 22-11-83 29-02-84 06-12-82 05-11-83 |
| Supresión de barreras |  |  |  |  |  |  |  |
| [] | Reserva y situación de VPO para minusválidos. | RD 355/80 | 25-01-80 |  | MOPU |  | 28-02-80 |
| [] | Medidas de distribución de la reserva de VPO para minusválidos. | RD 248/81 | 05-02-81 |  | P.Gob. |  | 26-02-81 |
| [] | Ayudas oficiales a minusvalías. | RD 620/81 | 05-02-81 |  | -- |  | -- |
| [] | Condiciones Técnicas ascensores para minusválidos en VPO. | Orden | 31-03-81 |  | MIE |  | 20-04-81 |
| [] | Accesos, aparatos elevadores y condiciones interiores viviendas minusválidos. | Orden | 03-03-80 |  | MOPU |  | 18-03-80 |
| URBANISMO |  |  |  |  |  |  |  |
| REGIMEN DEL SUELO Y ORDENACION DEL TERRITORIO |  |  |  |  |  |  |  |
| [] | Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones. | Ley 6/98 | 13-04-98 |  | J.Est. |  | 14-04-98 |
| [] | Reglamento de Planeamiento. | RD 2159/78 | 23-06-78 |  | MOPU |  | 15,16-09-78 |
| [] | Reglamento de Disciplina Urbanística. | RD 2187/78 | 23-06-78 |  | MOPU |  | 18-09-78 |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS |  |  |  |  |  |  |  |
| [] | Texto refundido disposiciones legales de ordenación del territorio y urbanismo | DL 1/04 |  | 22-04-04 | P. Ast. | 27-04-04 |  |
|  | Medidas urgentes en materia de suelo y vivienda | Ley 2/04 |  | 29-10-04 | P. Ast. | 10-10-04 |  |
| [] | Ley de régimen del suelo y ordenación urbanística | Ley 3/02 |  | 19-04-02 | P.Ast. | 04-05-02 |  |
| [] | Ley reguladora de disciplina urbanística del Principado de Asturias. Observaciones a la Ley 3/87. | Ley 3/87 |  | 08-04-87 | P.Ast. P.Ast. | 27-04-87 19-05-87 |  |
| [] | Ley sobre edificación y usos en el medio rural. | Ley 6/90 |  | 20-12-90 | P.Ast. | 09-01-91 |  |
| SERVIDUMBRES |  |  |  |  |  |  |  |
| [] | Servidumbres: Código civil. Titulo VII. Ultima edición modificada. | Ley 30/81 |  | 07-07-81 | J.Estado | 20-07-81 |  |
| [] | Distancia entre arbolado y fincas colindantes. | D. 2661/67 |  | 19-10-67 | M.Agr. | 04-11-67 |  |
| [] | Servicios: Electricidad. Expropiaciones y Servidumbres de paso. | Ley 10/66 |  | 18-03-66 | J.Estado | 19-03-66 |  |
|  | Reglamento de aplicación. Corrección de errores. | D 2219/66 -- |  | 20-10-66 -- | P.Gobern. -- | 24-10-66 14-11-66 |  |
| [] | Carreteras: Ley de Carreteras y Caminos. Reglamento General de Carreteras. Modificación | Ley 25/88 RD 1812/94 RD 1911/97 |  | 29-07-88 02-09-94 19-12-97 | J.Estado MOPTMA Fomento | 30-07-88 23-09-94 10-01-98 |  |
| PRINCIPADO DE ASTURIAS |  |  |  |  |  |  |  |
| [] | Ley de Ordenación de Carreteras de Asturias. Corrección de errores. Corrección de errores. | Ley 13/86 -- -- |  | 28-11-86 -- -- | P.Ast. -- -- | 13-12-86 16-01-87 17-01-87 |  |
|  | Carreteras Provinciales y Comarcales. | Resolución |  | 15-03-87 | P.Ast. | 14-04-87 |  |
| [] | Procedimiento para autorización de uso en zona de protección litoral. | D 77/92 |  | 29-10-92 | P.Ast. | 30-11-92 |  |
| PATRIMONIO Y MEDIO AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |  |
| MEDIO AMBIENTE |  |  |  |  |  |  |  |
| Calidad ambiental |  |  |  |  |  |  |  |
| [] | Reglamento actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas. Corrección de errores, D. 2414/61. Modificación, D. 2414/61. Instrucciones Complementarias, D. 2414/61 | D 2414/61 -- D 3494/64 Orden |  | 30-11-61 -- -- 15-03-63 | P.Gob. -- -- M.Gobern. | 07-12-61 07-03-62 05-11-64 02-04-63 |  |
| [] | Costas: Ley de Costas. Corrección de errores. | Ley 22/88 -- |  | 02-07-88 -- | J.Estado -- | -- 23-01-90 |  |
|  | Anterior vigente. | Ley 28/69 |  | 26-04-69 | J.Estado | 28-04-69 |  |
|  | Reglamento. | RD 1471/89 |  | 01-12-89 | MOPU | 12-12-89 |  |
| [] | Aguas: Testo refundido de la Ley de Aguas. | RD Ley 1/01 |  | 20-07-01 | MMA | 24-07-01 |  |
|  | Reglamento del Dominio Público Hidráulico. | RD 849/86 |  | 11-04-86 | J.Estado | 30-04-86 |  |
| [] | Reglamentación Técnico-Sanitaria abastecimiento de agua potable. | RD 1138/90 |  | 14/09/90 | MrCor. | 20-09-90 |  |
| [] | Ley del Ruido | Ley 37/03 |  | 17-11-03 | J.Est. | 18-11-03 |  |
|  | Reglamento por el que se desarrolla la ley 37/2003 | RD 1367/2007 |  | 19-10-07 | MMA y SC | 23-10-07 |  |
| Residuos y vertidos |  |  |  |  |  |  |  |
| [] | Producción y gestión de los residuos de construcción y demolición | RD 105/08 |  | 01-02-08 | M.Presid. | 13-02-08 |  |
|  | Operaciones de valorización y eliminación residuos y lista europea de residuos | Orden 304/02 |  | 08-02-02 | MMA | 19-02-02 |  |
| [] | Residuos | Ley 10/98 |  | 21-04-98 | J. Estado | 22-04-98 |  |
| [] | Normas para adecuación a la C.E.E. de vertidos de aguas residuales. Corrección de errores, Orden 12-11-87. Ampliación, Orden 12-11-87. Modificación, Orden 12-11-87. Ampliación, Orden 12-11-87. | Orden -- Orden Orden Orden |  | 12-11-87 -- 13-03-89 27-02-91 28-06-91 | MOPU -- MOPU MOPU MOPU | 23-11-87 18-04-88 20-03-89 02-03-91 03-07-91 |  |
|  | Normas complementarias autorización vertidos aguas residuales. Corrección de errores, Orden 23-12-86. | Orden |  | 23-12-86 | MOPU | 30-12-86 26-01-87 |  |
| CALIDAD DE MATERIALES |  |  |  |  |  |  |  |
| ESTRUCTURAS |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificaciones técnicas |  |  |  |  |  |  |  |
| [] | Autorización de sistemas prefabricados para forjados. | D 254/63 |  | 07-02-63 | -- | 16-02-63 |  |
|  | Autorización de uso elementos resistentes de pisos y cubiertas. | RD 1630/80 |  | 18-07-80 | P.Gob. | 08-08-80 |  |
|  | Modelo de fichas, RD 1630/80. Modificación Orden 29-11-89. | Orden Orden |  | 29-11-89 30-01-97 | MOPU | 16-12-89 06-03-97 |  |
| [] | Homologación alambres trefilados y mallas electrosoldadas. Cert. conform. a normas alambres tref. lisos y corrugados. | RD 2702/85 Orden |  | 18-12-85 08-03-94 | MIE - | 28-02-86 22-03-94 |  |
| [] | Homologación armaduras activas acero para hormigón pretensado. Cert. conform. normas armaduras activas h. pretensado. | RD 2365/85 Orden |  | 20-11-85 08-03-94 | MIE - | 21-12-85 22-03-94 |  |
| [] | Homologación de productos metálicos básicos. | RD 2705/85 |  | 27-12-85 | MIE | 15-03-86 |  |
| [] | Homologación de recubrimientos galvanizados en caliente. | RD 2531/85 |  | 18-12-85 | MIE | 03-01-86 |  |
| HORMIGON Y CONGLOMERANTES |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificaciones técnicas |  |  |  |  |  |  |  |
| [] | Homologación de Cementos para hormigones y morteros. Modificación UNE, RD 1313/88. Modificación. Modificación (Normas UNE), RD 1313/88. Entrada en vigor modificaciones anteriores. (Normas UNE). | RD 1313/88 Orden Orden Orden Orden |  | 28-10-88 28-06-89 28-12-89 04-02-92 28-06-90 | MIE M.R.Cor. M.R.Cor. M.R.Cor. MOPU | 04-11-88 30-06-89 29-12-89 11-02-92 03-07-90 |  |
|  | Certificado conformidad normas cementos para hormigones y morteros | Orden |  | 17-01-89 | MIE | 25-01-89 |  |
| [] | Control de producción de hormigones fabricados en central | Orden |  | 21-11-01 | MIE | 18-12-01 |  |
| [] | Homologación de yesos, escayolas y sus derivados. Corrección de errores, RD 1312/86. | RD 1312/86 -- |  | 25-04-86 -- | MIE -- | 01-07-86 07-10-86 |  |
|  | Certificado conformidad: yesos y escayolas para construcción. | Orden |  | 14-01-91 | MIE | 30-01-91 |  |
| CARPINTERIA Y VIDRIERIA |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificaciones técnicas |  |  |  |  |  |  |  |
| [] | Homologación de perfiles extruídos de aluminio y sus aleaciones. | RD 2699/85 |  | 27-12-85 | MIE | 22-02-86 |  |
| [] | Homologación blindajes transparentes y translúcidos. Corrección de errores, Orden 13-06-86 Modificación del anexo, Orden 13-06-86 | Orden -- -- |  | 13-06-86 -- -- | MIE -- -- | 08-04-86 15-08-86 11-09-86 |  |
| [] | Condiciones vidrio-cristal. | RD 168/88 |  | 26-02-88 | M.R.Cor. | 01-03-88 |  |
| AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificaciones técnicas |  |  |  |  |  |  |  |
| [] | Homologación productos para Impermeabilización Cubiertas. Ampliación de plazo, Orden 12-03-86. Certificado de conformidad normas. | Orden Orden Orden |  | 12-03-86 25-09-86 14-01-91 | MIE MIE MIE | 22-03-86 29-09-86 01-02-91 |  |
| [] | Homologación poliestireno expandido para aislamiento térmico. Corrección de errores. Certificado de conformidad a normas. Poliestirenos expandidos. | RD 2709/85 -- Orden |  | 27-12-85 -- 14-01-91 | MIE -- MIE | 15-03-86 05-06-86 30-01-91 |  |
| [] | Homologación fibra de vidrio para aislamiento térmico. Corrección de errores. Modificación Cert. conformidad a normas. Fibra de vidrio aislamiento térmico. | RD 1637/86 -- RD 113/00 Orden |  | 13-06-86 -- 28-01-00 14-01-91 | MIE -- MIE MIE | 05-08-86 27-10-86 09-02-00 30-01-91 |  |
| TELECOMUNICACION |  |  |  |  |  |  |  |
| Especificaciones técnicas |  |  |  |  |  |  |  |
| [] | Homologación terminales telefónicas y modems transmisión datos. Corrección de errores, RD 1070/86. | RD 1070/86 -- |  | 09-05-86 -- | MIE -- | 04-06-86 02-07-86 |  |
| [] | Equipos terminales del servicio telefónico. | RD 1376/89 |  | 27-10-89 | MTT | 25-11-89 |  |
|  | Conexión de equipos terminales a red pública. Corrección de errores, RD 1649/91. | RD 1649/91 -- |  | 08-11-91 -- | MTT -- | 20-11-91 22-11-91 |  |

| INSTALACIONES TERMICAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Especificaciones técnicas |  |  |  |  |  |
| [] | Normas Técnicas sobre Radiadores y convectores de fluidos. | Orden | 10-02-83 | MIE | 15-02-83 |
| [] | Homologación de Cocinas con Paila para uso doméstico. Corrección de errores, RD 2649/85. | RD 2649/85 -- | 18-12-85 -- | MIE -- | 27-01-86 02-05-86 |
| [] | Homologación de Radiadores y convectores. Complementario, RD 3089/82. | RD 3089/82 RD 363/84 | 15-10-82 22-02-84 | MIE MIE | 22-11-82 25-02-84 |
| [] | Homologación tubos acero soldado para conducción de fluidos. Corrección de errores. Certificado de conformidad a normas tubos de acero soldado. | RD 2704/85 -- Orden | 27-12-85 -- 08-03-94 | MIE -- 08-03-94 | 06-03-86 07-03-86 22-03-94 |
| [] | Homologación quemadores para combustibles, instalaciones fijas. | Orden | 10-12-75 | MIE | 30-12-75 |
| [] | Homologación chimeneas modulares metálicas. Corrección de errores. Certificado de conformidad normas chimeneas modulares metálicas | RD 2532/85 -- Orden | 18-12-85 -- 08-03-94 | MIE -- -- | 03-01-86 27-02-86 22-03-94 |
| [] | Homologación de Equipos frigoríficos y bombas calor. Corrección de errores. Modificaciones. Corrección de errores. | RD 2643/85 -- RD 673/87 -- | 18-12-85 -- 27-05-87 -- | MIE -- MIE -- | 24-01-86 14-02-86 28-05-87 18-06-87 |
| [] | ITC MIE-AP2 relativa a tuberías para fluidos a calderas. | Orden | 06-10-80 | MIE | 04-11-80 |
| [] | ITC MIE-AP1 relativa a calderas. Corrección de errores, Orden 17-03-81. Modificación, Orden 17-03-81. | Orden -- Orden | 17-03-81 -- 28-03-85 | MIE -- MIE | 08-04-81 22-12-81 13-04-85 |
| [] | ITC MIE-AP11 relativa a aparatos para calentar agua. Corrección de errores, Orden 31-05-85. | Orden -- | 31-05-85 -- | MIE -- | 21-06-85 13-08-85 |
| [] | ITC MIE-AP12 relativa a calderas para producción A.C.S. Corrección de errores, Orden 31-05-85. | Orden -- | 31-05-85 -- | MIE -- | 20-06-85 12-08-85 |
| [] | ITC MIE-AP13 relativa a intercambiadores. | Orden | 11-10-88 | MIE | 21-10-88 |
| [] | Certificados de calderas. | Orden | 10-11-83 | P.Gob. | 12-11-83 |
| PROTECCION |  |  |  |  |  |
| Especificaciones técnicas |  |  |  |  |  |
| [] | ITC MIE-AP 5 Extintores. Modificaciones, Orden 31-05-82. Modificaciones, Orden 31-05-82. Modificación, Orden 31-05-82. Modificación, Orden 31-05-82. Modificación, Orden 31-05-82. | Orden Orden Orden Orden Orden Orden | 31-05-82 26-10-83 31-05-85 15-11-89 10-03-98 10-03-98 | MIE MIE MIE MIE MIE MIE | 23-06-82 07-11-83 20-06-85 28-11-89 28-04-98 05-06-98 |
| [] | Equipos detectores de monóxido de carbono. Corrección de errores, RD 2367/85. | RD 2367/85 -- | 20-11-85 -- | MIE -- | 23-12-85 24-12-85 |
| [] | Diámetros de mangueras y racores. | RD 824/82 | 26-03-82 | P.Gob. | 01-05-82 |
| ELECTRICIDAD |  |  |  |  |  |
| Especificaciones técnicas |  |  |  |  |  |
| [] | Homologación. Aparatos domésticos que utilizan energía eléctrica. Desarrollo, RD 2236/85. Corrección de errores, Orden 09-12-85. | RD 2236/85 Orden -- | 05-06-85 09-12-85 -- | MIE MIE -- | 29-11-85 13-12-85 29-01-86 |
|  | Certificados de conformidad a normas. | Orden | 07-06-88 | MIE | 10-06-88 |
| [] | Homologación células y módulos fotovoltáicos. | RD 2313/85 | 08-11-85 | MIE | 13-12-85 |
| [] | Homologación aparatos y equipos electrónicos. | Orden | 21-12-79 | MIE | 19-01-80 |
| FONTANERIA Y SANEAMIENTO |  |  |  |  |  |
| Especificaciones técnicas |  |  |  |  |  |
| [] | Homologación de Soldaduras blandas estaño-plata. Corrección de errores, RD 2708/85. | RD 2708/85 -- | 27-12-85 -- | MIE -- | 15-03-86 10-04-86 |
| [] | Recubrimientos galvanizados en caliente. | RD 2531/85 | 18-12-85 | MIE | 03-01-86 |
| [] | Homologación tubos acero inoxidable soldados longitudinalmente. Corrección de errores, RD 2605/85. | RD 2605/85 -- | 20-11-85 -- | MIE -- | 14-01-86 13-02-86 |
| [] | Homologación de aparatos sanitarios cerámicos. Certificado conformidad normas aparatos sanitarios cerámicos. | Orden Orden | 14-05-86 14-01-91 | MIE MIE | 04-07-86 30-01-91 |
| [] | Idem. en cocinas y lavaderos. | Orden | 23-12-86 | MIE | 21-01-87 |
| [] | Homologación de Grifería sanitaria. Certificado conformidad normas grifería sanitaria. Normas técnicas sobre condiciones para homologación de griferías. Rectificación, Orden 15-04-85 | RD 358/85 Orden Orden -- | 23-01-85 12-06-89 15-04-85 -- | MIE MIE MIE -- | 22-03-85 07-07-89 20-04-85 27-04-85 |
| [] | Homologación de contadores de agua fría. | Orden | 28-12-88 | MIE | 06-03-89 |
| [] | Homologación de Paneles solares. | RD 891/80 | 14-04-80 | MIE | 12-05-80 |
| [] | Homologación de Transformados de plomo. | RD 2638/85 | 18-12-85 | MIE | 23-01-86 |
| [] | Especificaciones s/ruido. Aparatos uso doméstico. Dir. 86/594/CEE. | RD 213/92 | 06-03-92 | M.R.Cor. | 14-03-92 |
| [] | Diámetro y espesor de Tubos de Cobre para instalaciones de agua | Resolución | 14-02-80 | DG.Energ. | 07-03-80 |
| GASEOSOS |  |  |  |  |  |
| Especificaciones técnicas |  |  |  |  |  |

PLAN DE OBRA

Se incluye a continuación un resumen del programa de desarrollo de los trabajos previstos, con indicación del tiempo y su coste.

JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DB-SE C

Según la documentación que consta en el Proyecto Básico y de Ejecución para Pista Polideportiva Cubierta al que se ha hecho mención, las características del terreno de cimentación son las siguientes:

- “	Nivel superficial de tierra vegetal, localizado hasta una profundidad aproximada de 1.00 m

- Arenoso”

Según estos datos, en el mismo documento se dice que “se recomienda una cimentación mediante zapatas aisladas, a la profundidad aproximada de -1.00 m respecto a la rasante del terreno”; y una tensión admisible a efectos de cálculo de < 1,00 kg/cm2.

Se estima que las actuaciones que se pretenden realizar no modifican de forma sustancial las cargas transmitidas a esa cimentación; que, dado el plazo de tiempo transcurrido y el estado general que presenta el edificio, se considera adecuada al mismo, salvo en uno de los pilares laterales, en el que se ha producido un asiento detectado por los servicios municipales. Se desconoce si se ha corregido la patología. De lo contrario deberán adoptarse las medidas oportunas que estime la dirección facultativa.

Por lo tanto, según lo establecido en el DB-SE C, no se considera necesario realizar un estudio geotécnico para la parcela.

Oviedo, octubre de 2016

Fdo.: David J. Martínez González

ACTA DE REPLANTEO DE LAS OBRAS

CIERRE DE PISTA POLIDEPORTIVA

EMPLAZAMIENTO: 	COLEGIO PÚBLICO CASTILLO GAUZÓN

C/ ANTONIO MACHADO 17

LOCALIDAD Y PROVINCIA: 	RAICES NUEVO – Castrillón – Asturias.

PROYECTO REDACTADO POR:	DAVID J. MARTÍNEZ GONZÁLEZ

PRESUPUESTO DE LICITACION:	136.609,85 €. (IVA INCLUIDO)

A los efectos oportunos establecidos en el artículo 126 de Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. (B.O.E. nº 276 de 16 de Noviembre de 2011) se informa:

- Se ha comprobado la realidad geométrica de las obras y cuantos supuestos figuran en el proyecto elaborado y son básicos para el contrato a celebrar.

Oviedo, octubre de 2016

Fdo.: David J. Martínez González